| KTO-azonosító: 116004-1-25/2018. Ügyiratszám: CS-06/Z01/04732-30/2018. Ügyintéző: dr. Kiss Renáta Papdi-Lázár Enikő Katona Csaba Murátiné Szécsényi Kata Kiss Brigitta Bakacsi Judit Vida Éva Bugya Erika Gál Róbert Huszár Edit Tel.: +36 (62) 681-673 | Tárgy: Fábiánsebestyén Község Ök., ivóvíz távvezeték, előzetes vizsgálat Hiv. szám: - Melléklet: - |
| --- | --- |

HATÁROZAT

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata (6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.) megbízásából az Adam Lee Miller Kft. (1122 Budapest, Városmajor u. 21.) képviselője, Rácz Péter által 2018. június 4-én – a „Fábiánsebestyén Község Ivóvízminőség-javító Programja, Árpádhalom-Fábiánsebestyén ivóvíz távvezeték létesítése” tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 79. b) pontja [Ivóvíz-távvezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe); 1 km hossztól belterületen] szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján tájékoztatom, hogy a tevékenység a szükséges, építésre vonatkozó engedélyek birtokában kezdhető meg a következő feltételekkel:

Táj- és természetvédelem:

- Amennyiben a vezetéklétesítéshez kiásott munkaárok nem kerül azonnal betemetésre, hálós takarással kell borítani.

- A munkaárok betemetése előtt, hosszabb ideig nyitva hagyott árok esetén minimum két naponta, az árokba esett állatokat ki kell szedni és a munkaároktól legalább 500 méter távolságban, természeteshez közeli élőhelyen szabadon kell engedni őket.

- Abban az esetben, ha fa- és/vagy bokorkivágás szükséges, akkor előtte előzetesen meg kell győződni arról, hogy védett madár fészkelése nem történik-e az érintett helyen. Védett madár fészkelése esetén a fát, bokrot a fiókák kirepüléséig kivágni, ritkítani tilos.

Zaj- és rezgésvédelem:

- A belterületen az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 óra között), beleértve szállítást is, semmilyen, a beruházással összefüggő tevékenységet nem végezhetnek.

- A belterületi beruházás közvetlen közelében található védendő épületek lakóit előzetesen értesíteni kell az átmeneti zajterhelés növekedésről.

Szakkérdés vizsgálata:

- környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint környezet-egészségügyi kockázatot idézzen elő.

- A kivitelezési munkálatok során az előírások szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani a beruházási területek környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében.

- A megvalósítás időszakában a levegőterhelési szintre vonatkozó egészségügyi határértékek betartása szükséges.

- A kivitelezés időtartama alatt az érintett lakosság közműves ivóvíz ellátását biztosítani kell. Amennyiben a munkálatok miatt a szolgáltatás korlátozására kerülne sor, úgy ivás céljára és szociális vízfelhasználásra is a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű vizet szükséges biztosítani.

- A munkavégzés időtartamára telepítendő, a keletkezett szennyvíz gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény használata során a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.

- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani.

- A tevékenység végzése során külön figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó előírások maradéktalan betartására.

2.  örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:

A tervezett beruházás a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint megfelel, az alábbi feltételekkel:

- Az engedélyezés alá eső munkaterületeken régészeti megfigyelést kell végezni.

- A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes múzeummal (Koszta József Múzeum, 6600 Szentes, Kossuth tér 1.) és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről.

- Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályt tájékoztatni. A műszaki átadás-átvételhez csak akkor áll módunkban hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a régészeti megfigyelésről szóló jelentést.

- Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

- a termőföld mennyiségi védelmének követelményei vizsgálatára kiterjedően:

- A beruházáshoz igénybe venni tervezett összes termőföld terület végleges más célú hasznosításához a területileg illetékes Földhivatali Osztálynak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) előírásai szerint kiállított engedélyét, az igénybevevőnek előzetesen, a beruházás megkezdése előtt be kell szerezni. Ha a beruházás során a termőföldek időleges más célú hasznosítására kerülne sor (pl: vezetékfektetés, felvonulási terület, depónia elhelyezése termőföldnek minősülő földrészleten), akkor a Földhivatali Osztálynak az engedélyét az időleges igénybevétel előtt szintén meg kell kérni. Az időleges más célú hasznosítás akkor engedélyezhető, ha a kérelemhez mellékelik a terület eredeti állapotának helyreállítása érdekében elkészített talajvédelmi tervet, amely előirányozza a helyreállítás érdekében elvégzendő munkákat. Amennyiben a más célú hasznosítás megkezdésekor az engedélyezés még nem történt meg, vagy az igénybevevő az engedély előírásaitól eltérően hasznosítja más célra a termőföldet, akkor az engedély nélküli más célú hasznosításnak minősül, amely esetében a földvédelmi járulékon kívül földvédelmi bírságot is kell fizetni.

- A tevékenység megvalósítása során fokozottan figyelni kell arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza.

- A termőföld megóvása és ésszerű használata szempontjából a fent nevezett, engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.

- növény- és talajvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata:

- A dokumentáció elfogadása talajvédelmi szempontból javasolható.

- erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében:

- A benyújtott dokumentációban foglaltakhoz, a vizsgálatot lezáró határozat kiadásához külön kikötések nélkül hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalás:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály TVH-104906-1-1/2018. számú állásfoglalása:

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megkeresése alapján Fábiánsebestyén Község Önkormányzata (6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.) kérelmére, a Fábiánsebestyén Község Ivóvízminőség-javító Programja, Árpádhalom-Fábiánsebestyén ivóvíz távvezeték létesítése tárgyában indított előzetes vizsgálati eljárásban

szakhatósági hozzájárulásomat megadom

az alábbiak szerint:

  - A kivitelezést és tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.

  - A kivitelezéssel, tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben és felszín alatti vízben.

  - A kivitelezési munkálatok és üzemeltetés nem akadályozhatják a vizek kártételei elleni védelemmel és védekezéssel, illetőleg a fenntartással járó szakfeladatok ellátását.

  - A munkálatok megkezdése előtt a csatornák (Mágocs-ér, Lajosszállási-csatorna) érintettsége okán, a vagyonkezelő/üzemeltető munkálatokhoz való hozzájárulását be kell szerezni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

  - A kivitelezési munkálatok, valamint az üzemeltetés során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 8. pontjában foglaltakat be kell tartani.

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenységből – a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - nem származhatnak jelentős környezeti hatások, ezért a tevékenység folytatásához környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a közlést követő naptól számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A perben jogi képviselet kötelező.

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

A hatóság döntésének véglegessége a határozat közlésével áll be.

INDOKOLÁS

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata megbízásából az Adam Lee Miller Kft. képviselője, Rácz Péter 2018. június 4-én – a „Fábiánsebestyén Község Ivóvízminőség-javító Programja, Árpádhalom-Fábiánsebestyén ivóvíz távvezeték létesítése” tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.

Jelen eljárás tárgyát képező ügy az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján kiemelt jelentőségű ügy.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítette:

Témafelelős:	Faggyas Szabolcs		– 	hulladékgazdálkodás szakértő

- levegőtisztaság-védelem szakértő

- víz- és földtani közeg védelem szakértő

- zaj- és rezgésvédelem szakértő

- táj- és természetvédelem szakértő

Tervezett tevékenység:

A Szarvasi ág Árpádhalomra érkező távvezetékéről, az Árpádhalom átadási pont előtt lecsatlakoztatva, célvezeték épül Fábiánsebestyén vízmű telep új, építendő 2 x 100 m3-es mélytárolójába bekötve. A tervezett ivóvíz-távvezeték Árpádhalom és Fábiánsebestyén közigazgatási területét érinti, melyen 11.723 m nyomvonal hosszban kerül kiépítésre.

Az érintett nyomvonal kezdő és záró EOV-koordinátái:

| Szakasz megnevezése | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| Árpádhalom kezdőpont | 765.375 | 142.539 |
| Fábiánsebestyén végpont | 757.755 | 148.925 |

A nyomvonal önkormányzati és állami kezelésben lévő utak mellett halad. A tervezett vízellátó rendszer a Békés menyei regionális vízellátó rendszer részét képezi, mely ellátja többek között Fábiánsebestyén település lakosságát. A létesítmények az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében állnak.

Árpádhalom és Nagymágocs települések víztornyainak távvezetéki nyomással történő mindenkori töltését az átadási pontban motoros pillangószeleppel biztosított megfelelő fojtás teszi lehetővé.

Fábiánsebestyén települési mélytároló töltését a tároló szintjelzéséről vett vezérlő jel alapján az átadási pont motoros tolózára biztosítja. az elágazási és az átadási pont duál GPRS kommunikációval tart kapcsolatot Békéscsaba központi szerverével.

A telepítés megkezdésének várható időpontja: 2018. III. negyedév. A tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2018. IV. negyedév.

Az ivóvíz-távvezeték műszaki adatai:

- Bekötővezeték: 		D 160 KPE

- Nyomvonal hossza: 	11.723 fm

- Mélytároló:			2 x 100 m3

- Távvezeték csőanyaga:	DN≤400

- Nyomásállóság:		min. 10 bar

- Fábiánsebestyén távvezeték lecsatlakozási pont megvalósítandó szerelvénysora folyásirány szerint:

  - szállítóvezeték (Orosháza - Árpádhalom irány)

    - DN 150 tokos-karimás MultiJoint vagy azzal egyenértékű idom

    - DN 150 befalazó idom

    - DN 150 szerelési közdarab

    - DN 150/150 T-idom (lecsatlakozási pont)

    - DN 150 FF-idom (400 mm)

    - DN 150 befalazó idom

    - DN 150 tokos-karimás MultiJoint vagy azzal egyenértékű idom

  - csatlakozó vezeték

    - DN 150 karimás tolózár hajtóművel (csatlakozás a szállítóvezeték DN

    - 150/150 T- idomhoz)

    - DN 150 szivacsbehelyező idom – DN150 vakkarimával

    - DN 150 karimás kézi tolózár

    - DN 150 FF idom (800 mm)

    - DN 150 Inpulzustávadós vízmérő

    - DN 150 FF idom (500 mm)

    - DN 150 karimás kézi tolózár

    - DN 150 befalazó idom mintavételi csappal

    - DN 150 PE hegtoldat lazakarimával

- Fábiánsebestyén átadási pont megvalósítandó szerelvénysora folyásirány szerint:

    - DN 150 PE hegtoldat lazakarimával

    - DN 150 befalazó idom nyomástávadóval és mintavételi csappal

    - DN 150/150 T-idom (csatlakoztatva a mosató ág DN 150 karimás kézi tolózárhoz

    - és DN 150 befalazó idomhoz mintavételi csappal, valamint a DN 150 PE hegtoldat

    - lazakarimával)

    - DN 150 karimás kézi tolózár

    - DN 150 karimás visszacsapó szelep

    - DN 150 szerelési közdarab

    - DN 150 FF-idom (800 mm)

    - DN 150 impulzustávadós vízmérő

    - DN 150 FF-idom (500 mm)

    - DN 150 karimás pillangószelep hajtóművel

    - DN 150 FF-idom (500 mm)

    - DN 150 karimás tolózár hajtóművel

    - DN 150 befalazó idom nyomás-távadóval és mintavételi csappal

    - DN 150 PE hegtoldat lazakarimával

Központi irányítástechnikai rendszer fejlesztése az alábbi egységek, részegységek, elemek telepítésével:

- Vandháti úti központi működtető rendszer bővítése (hardware, software)

- Gépházi működtető program helyi feladatok kiszolgálására

- Periférikus alapelemek PLC-k az egyes átadási és elágazási pontok távfelügyelet mellett végzett folyamatirányítása

- URH kommunikációs rendszer

- GPRS kommunikációs rendszer

A beruházás főbb munkafolyamatai:

- előkészítő munkálatok (terepszemle; a már lefektetett vezetékszakaszok végei lezárásra kerülnek az idegen anyagok elhatárolása érdekében)

- földmunkák (50 cm szélességben talajkitermelés)

- 1,2-1,5 m mély munkaárok kialakítása

- vezetékfektetés

- kapcsolódó létesítmények kialakítása és telepítése (légtelenítő szerelvény, tűzcsap, ürítési lehetőségek)

- központi irányítástechnikai rendszer fejlesztése (folyamatirányítási eszközök és berendezések)

- földmunka (munkaárok betemetése a talaj visszatöltésével)

A tevékenység során alkalmazni kívánt munkagépek a következők: kamion, univerzális kotró-rakodó, markoló, homlokrakodó

A munkafázistól függően 5-10 ember dolgozik egyszerre az építkezésen.

A tevékenység egész évben folyamatos kapacitáskihasználású, az ivóvíz-távvezeték üzemelésének időtartama várhatóan 25-30 év.

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.

A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.

A tevékenység a R. 3. számú melléklet 79. b) pontja [Ivóvíz-távvezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe); 1 km hossztól belterületen] alapján a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek kivételével - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a kérelem és a dokumentáció benyújtását követően a hivatalában és a honlapján közzétette a közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítése szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Jegyzőjének tájékoztatása szerint 2018. június 12. napjától, valamint Nagymágocs Közös Önkormányzati Hivatal Árpádhalomi Kirendeltségének tájékoztatása szerint szintén 2018. június 12. napjától közzétételre került, mely közleményekkel kapcsolatosan észrevételek nem érkeztek.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdése alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a tervezett beruházás célja az érintett település vonatkozásában a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében az üzembiztonság növelése a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001.(X.25.) Kormányrendeletben rögzített határértékek alapján, a meglévő regionális rendszer bővítésével.

A kivitelezés során légszennyező anyagok a munkagépek és a szállítójárművek kipufogógázaival és a kiporzással kerülhetnek a környezetbe. A munkavégzésből adódó légszennyező anyag kibocsátásra tekintettel, a beruházás környezetében élők és tartózkodók egészségének megóvása érdekében be kell tartani a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzített előírásokat, miszerint tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A beruházás megvalósítása során végzett tevékenységek által okozott zajterhelés tekintetében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglaltak betartása szükséges.

A munkavégzés időtartama alatt a munkavállalók részére a szociális vízhasználatot mobil létesítményekkel szükséges biztosítani. Az ivóvízként valamint szociális célra (kézmosás) felhasznált víz minőségének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak meg kell felelni.

A munkálatok során veszélyes hulladékok üzemszerű keletkezése nem várható. Egy esetleges havária esetén keletkező veszélyes hulladékok (munkagépekből, vagy a járművekből elcsöpögő olajjal szennyezett és összegyűjtött föld) gyűjtésével és ideiglenes tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzése során a közegészségügyi követelmények figyelembevétele és betartása környezet-egészségügyi szempontból elengedhetetlen. A hulladékkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

A nem veszélyes hulladékok ((pl. fémhulladék, betonhulladék), ásványi eredetű építőanyag-hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, műanyag hulladék, fémhulladék, fahulladék, aszfalttörmelék, betontörmelék, kitermelt talaj, kommunális hulladék) gyűjtésével illetve tárolásával kapcsolatos tevékenységek végzését és a szennyvíz gyűjtését és ideiglenes tárolását szolgáló zárt szennyvíztároló üzemeltetését a települési és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet szabályozza.

A veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.(XII.27.)EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

# A szakkérdésekre adott válaszomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 22., 24-27. §-a, a Csongrád Megyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 6/2016 (I. 11.) kormány megbízotti rendelkezés III. fejezet 3. címe valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés és 5. melléklet I. táblázata alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében biztosított illetékességemben adtam meg.

2.  Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A tárgyi beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint (Fábiánsebestyén 96. lelőhely, nyilvántartási azonosító: 48721).

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal beleértve az ásványi vagyon kitermelését is, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A Kötv. 19. § (2) bekezdése értelmében, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A tervezett beruházás az Adam Lee Miller Kft. beruházói nyilatkozata 2018. július 02-án kelt, hiánypótlásként megküldött nyilatkozata alapján nem minősül a Kötv. 7. § 20. pontja szerinti nagyberuházásnak.

A tervdokumentáció áttekintése után a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a régészeti megfigyelés és a régészeti bontómunka előírása mellett döntöttem.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § (1) bekezdése szerint a régészeti megfigyelést annak megkezdése előtt legalább öt nappal be kell jelenteni az örökségvédelmi hatóságnak a 7. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatvány alkalmazásával.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a szakkérdés tekintetében a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az I. számú melléklet 6. pontja határozza meg. Az örökségvédelmi szakkérdést a 87.§ és 88.§.-ban meghatározott szempontok szerint vizsgáltam.

3. A földvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

A becsatolt dokumentáció alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy a tervezett vezeték pontosan milyen helyrajzi számú földrészletek területét érinti és van-e az érintett területek között a Tfvt. 2. § szerint termőföldnek minősülő terület.

Tájékoztatom, hogy az időleges illetve végleges igénybevétellel esetleg érintett termőföld területek teljes területét, munkarészeken szükséges megjelölni (területkimutatásban, és az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán), illetve a beruházás megkezdése előtt a Szentesi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán meg kell kérni a termőföld más célú hasznosításának engedélyét.

A kivett művelési ágú területek esetében a Tfvt. rendelkezései alapján a Földhivatalnak termőföld mennyiségi és minőségi védelme szempontjából nincs hatásköre.

A beruházás engedélyezési eljárásaiban, továbbá a kivitelezési munkálatok során a termőföldvédelmi szempontból az alábbi jogszabályi előírások kötelező érvényűek:

A Tfvt. 8. § értelmében, ha az ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy más hatóságok engedélyezési eljárásban szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen.

A szakkérdés vizsgálata vagy a szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. A hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor kerülhet.

A fent leírtak alapján megállapítottam, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak a fent részletezett feltételek betartása mellett megfelel.

A földvédelmi szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatot a Tfvt., az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a 383/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki.

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása:

A beküldött dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottuk, hogy az ügyféli kérelem teljesíthető, talajvédelmi érdekeket nem sért, a tevékenység a talajra káros hatást nem gyakorol ezért a beruházáshoz a talajvédelmi hatóság a fenti kikötések mellett hozzájárul, a beruházás ellen kifogást nem emel.

A nyilatkozatot a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43-44. §., a 90/2008 FVM rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1), a 383/2016.(XII. 2.) Korm. rendelet előírásai, valamint a becsatolt dokumentáció alapján adtam ki előzetes környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz.

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, hatóságunk szakmai állásfoglalását kérte a fent megjelölt beruházással kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárása során. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció, hatóságunk nyilvántartása, valamint a dokumentációt összeállító szakértővel történ egyeztetés alapján megállapítottam, miszerint a tervezett beruházás nem jár az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó erdő, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet igénybevételével, illetve a létesítmény üzemeltetése az erdőkre káros hatást nem gyakorol. A fentiekből következően az előzetes vizsgálattal kapcsolatos hozzájárulásomat feltétel nélkül adtam meg.

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat, 6. pontja, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1a), (3), (6), és (9) bekezdése alapján adtam ki.

*

A szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kerestem meg 2018. június 8-án.

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály fenti számú – 2018. június 11. napján érkeztetett – megkeresésében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Fábiánsebestyén Község Önkormányzata (6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.) kérelmére, Fábiánsebestyén Község Ivóvízminőség-javító Programja, Árpádhalom-Fábiánsebestyén ivóvíz távvezeték létesítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban.

Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta a Faggyas Szabolcs környezetvédelmi szakértő által kidogozott, Tirella Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6728 Szeged, Erdőszéli u. 38.) által készített előzetes vizsgálati dokumentációt.

Tervezett tevékenység:

Ivóvíz távvezeték létesítése Árpádhalom és Fábiánsebestyén községek között. A regionális rendszer Orosháza településről induló Szarvasi ágáról kívánják biztosítani Fábiánsebestyén község vízellátását. A tervezett nyomóvezeték nyomvonala meglévő és használatban lévő közutak mentén halad.

A Szarvasi ág Árpádhalomra érkező távvezetékéről, az Árpádhalom átadási pont előtt lecsatlakozva célvezeték épül a Fábiánsebestyén vízmű telep új, építendő 2 x 100 m3-es mélytárolójába bekötve. Az indulási pontban szivacsbehelyező idom beépítése szükséges. Az érkezési helyen átadási pont épül. Az átadási pontban motoros pillangószeleppel kell beállítani a megfelelő fojtást úgy, hogy Árpádhalom és Nagymágocs települések tornyait mindenkor tölteni lehessen a távvezetéki nyomással. Az átadási pontban szivacskivetőt kell tervezni, a mosatóvíz elhelyezésének és elvezetésének kialakításával. A Fábiánsebestyén települési mélytároló töltését a tároló szintjelzésről vett vezérlő jel alapján az átadási pont motoros tolózára biztosítja. A település szolgáltatói hálózatába beadott víz a jelenlegi működési rend szerint történik. Az elágazási és az átadási pont duál GPRS kommunikációval tart kapcsolatot a Békéscsabai központi szerverrel. A település vízellátásának felelős üzemfelügyelete ill. a beavatkozás a központi diszpécser feladata.

Létesítmények és főbb műszaki adatok:

Vízvezeték nyomvonal hossza: 	11 723 m

Vízvezeték típusa:		D 160 KPE

Fábiánsebestyén település vízigénye:	197 m3/nap (átlag)

480 m3/nap (max.)

Fábiánsebestyén vízműtelepen létesül:	2 db 100 m3 térfogatú mélytároló

Csatorna keresztezések:	Mágocs-ér

Lajosszállási-csatorna

Hatóságunkon a „Fábiánsebestyén Község Ivóvízminőség-javító programja” keretében tervezett vízműtelep fejlesztés, hálózatrekonstrukció valamint Árpádhalom-Fábiánsebestyén ivóvíz távvezeték vonatkozásában, TVH-12767-12/2018. (35600/1300/2018. ált.) ügyszámon vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van folyamatban.

Előírások indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

b) megelőzze a környezetszennyezést;

c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket felszín alatti vízben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján a belvízcsatornákat érintő munkák tervezője köteles egyeztetni a belvízcsatorna kezelőjével, aki megadja az érintett csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó feltételeit. A Korm. rendelet 57. § (2) bekezdés alapján a belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat érintő munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett köteles elvégezni.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 8. pontja írja elő a „vizek keresztezése és megközelítése vízilétesítménnyel” tárgykörhöz kapcsolódó műszaki feltételeket, melyeket a tervezett távvezeték és keresztezett csatornák tervezésénél, megvalósításánál kell betartani.

A tárgyi beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és –tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, a szakhatósági állásfoglalás kiadásának határideje 10 nap.

A szakhatósági megkeresés 2018. június 11. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

*

Várható környezeti hatások

Létesítési, üzemelési szakasz:

Természetvédelem:

A tervezett nyomvonal védett természeti területeket, Natura 2000 területeket nem érint.

A nyitott munkaárok csapdaként működik a kistestű állatok számára, így főképp a kisemlősök és a kétéltűek, hüllők számára. Előírásaink a kistestű állatok – köztük a védett állatfajok egyedeinek (Magyarországon minden hüllő és kétéltű védett, és több kisemlősfaj is) – védelmét szolgálják. A fa- és cserjeirtás pedig védett madárfajok pusztulását okozhatja, mely szintén ellentétes a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglaltakkal:

„Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Levegőtisztaság-védelem:

Létesítés:

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint az építési szakasz időtartama kb. 1-2 hónap. A tereprendezést és az építést várhatóan több gépjárművel fogják végezni.

A beruházás a várható légszennyező anyag kibocsátásokat vizsgálta, azok káros mértékben a levegőminőségét nem fogják befolyásolni, kimutatható változást nem eredményeznek. A munkagépek és a szállító járművek kipufogó gázainak légszennyezőanyag kibocsátásával, valamint a munkagépek üzemelésekor porszennyezéssel lehet számolni. A kivitelezési munkálatok ideje alatt a környezeti levegőre gyakorolt hatások csökkentése megtervezett munkarenddel, megfelelő műszaki állapotú és kapacitású gépek alkalmazásával a légszennyezés minimálisra csökkenthető. Az építési munkálatok során a talaj mozgatásából, tereprendezésből és a munkagépek közlekedéséből származó kiporzás az időjárási körülmények figyelembevétele melletti nedvesítéssel mérsékelhető, ezért jelentős mértékű porszennyezéssel nem kell számolni.

A kivitelezés során végzett tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen hatásterülete az építési nyomvonal.

Üzemelés:

Az üzemeltetés során légszennyező anyag környezetbe kerülése nem várható. A benyújtott tervdokumentáció szerint a beruházással a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti engedély köteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A dokumentáció vizsgálta a tervezett beavatkozásokat és az éghajlatváltozás kapcsolatát az üvegházhatású gázok kibocsátása, az éghajlati tényezőkre vonatkozó lehetséges hatások és a klímaváltozás hatása a tervezett létesítményekre szempontjából.

Zaj- és rezgésvédelem:

Az építkezés belterületen 1 km hosszan falusias (Lf) és gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) övezetben 1 hónapig tart. A létesítés során 50 cm széles árkot kell ásni, melybe belefektetik a csövet. A vezetékfektetést követően a munkaárkot betemetik. A beruházási területtől 6 méterre védendő épületek találhatók, a zajterhelési határértékek túllépése 1-2 napig várható. A számítások alapján a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében megállapított zajterhelési határérték várhatóan teljesül.

Földtani közeg védelme:

A porzásra hajlamos felületeknél – a földmunkák során – a por emisszió intenzitásának csökkentése érdekében vízpermettel történő locsolás során akadályozzák meg a porterhelést. A porcsökkentés érdekében alkalomszerűen felhasznált víz beépül az anyagba, illetve a területen elszikkad, elpárolog.

A tervezett beruházás kivitelezése megközelítően 3 hónapig tartó tevékenység, amelynek hatásai a kivitelezéssel igénybevett munkaterületen, illetve a szállítási útvonalakon jelentkeznek. A kivitelezés során a szállító járművek, nagy tömegű munkagépek és anyagmozgató berendezések taposó hatása idéz elő lokális jellegű változást a talaj struktúrájában, agronómiai szerkezetében (talajtömörödés). A munkálatok ideje alatt a felvonulási, szállítási útvonalak kijelölése meglévő utak mentén történik, jellemzően burkolt felületen.

Az 1,2-1,5 m mély és 50 cm széles munkaárok kialakítása során szennyeződéstől mentes talaj kerül kitermelésre, mely a vezetékfektetést követően visszatöltésre kerül. A földmunkagép által végzett munkafolyamatok során a talajszerkezet keveredik.

A talaj szennyeződése jellemzően havária (munkagépek, szállítójárművek meghibásodása esetén üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása) esetén következhet be. A havária esetek elkerülése azonban a járművek megfelelő karbantartásával biztosítható.

Az üzemelés alatt havária alakulhat ki a vezetékek meghibásodásakor, mikor szivárgás tapasztalható a földtani közegbe, azonban ivóvíz esetén földtani közeg szennyezés nem feltételezhető.

Hulladékgazdálkodás:

A vezetékfektetés során kitermelt földet a vezetékfektetést követően visszatöltik az eredeti helyére.

A kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladékokat a területen gyűjtik szelektíven döntően a későbbi hasznosítás érdekében, majd engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adják át.

A kivitelezés során keletkező települési hulladékokat a területen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adják át ártalmatlanítási céllal.

Felhagyás esetén:

Az ivóvíz-távvezeték várhatóan kb. 25-30 évig működőképes. A felhagyással a vezetékek és egyéb objektumok kiemelésre kerülnek, következményként a létesítéshez hasonló környezeti hatások érvényesülnek. Ennek értelmében a szennyezés és környezetmódosító hatások csak a távvezeték nyomvonalán jelentkeznek időszakosan. A műtárgyak esetleges elbontásának helyén egyenetlen talajfelszínek alakulhatnak ki, melyek elegyengetése szükséges. A felhagyást követően a terület rekultivációja, eredeti állapothoz közeli visszaállítása szükséges a megválasztott területhasználatnak megfelelően.

*

Hivatalunk 2018. június 8-án – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőit.

Fábiánsebestyén Község Jegyzője a megkeresésre 2018. június 20-án U1/1140-3/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A településrendezési követelményeknek és a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásnak a végzett tevékenység megfelel. ”

A Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a megkeresésre 2018. június 20-án NM/1339-2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal CS-06/Z01/04732-4/2018. ügyiratszámú megkeresésére a Fábiánsebestyén Község Ivóvízminőség-javító Programja, Árpádhalom-Fábiánsebestyén ivóvíz távvezeték létesítése tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy a tevékenység a településrendezési követelményekkel és a helyi építési szabályzattal összhangban áll, valamint a helyi környezet- és természetvédelemi követelményeknek megfelel. A hozzájárulást a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve a kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján adtam ki.”

Hatóságunk megkereste az Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságot, az igazgatóság 1883-0003/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta:

„A projekt célja a fejlesztés kapcsán érintett település vonatkozásában a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében az üzembiztonság növelése a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben rögzített határértékek alapján, a meglévő regionális rendszer bővítésével.

Funkcionális célok:

-  megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz eljuttatása az ivóvízelosztó

hálózatra csatlakozó fogyasztók részére,

-  új gépészeti és elektromos rendszerek, illetve a meglévők felújítása,

-  központi irányítási rendszer és ezzel kompatibilis helyi irányítástechnikai

rendszerek kiépítése, automata üzemeltetésű vízellátó rendszer létrehozása,

-  hálózatmosatás elvégzése.

A projekt részeként Fábiánsebestyén és Árpádhalom Községek között ivóvíz-távvezeték létesül. A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt az Adam Lee Miller Kft. (1122 Budapest, Városmajor u. 21.) készítette el.

Az elővizsgálat során a felszíni, felszín alatti vizeket és talajt érő hatások értékelése és hatásterületére vonatkozóan:

A felszín alatti vizek és a talaj tekintetében a várható hatások az ingatlan határain belül maradnak.

A belterületi szakaszon érdemi víztestet nem érint a beruházás, külterületen a Mágocs-ér- Lajosszállási-csatornát keresztezi a nyomvonal.

A felszíni és a felszín alatti vízrendszereket érő hatások a létesítés során nem várhatók.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenység nem okoz érdemi és visszafordíthatatlan károsodást a környezeti elemekben.

Az előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. Rendelet 4. számú melléklete alapján készült.

A tervezett nyomvonal Natura 2000 területet nem érint.

Minden olyan tevékenység végzése tilos, ami az érintett csatorna károsodását, szennyezését okozhatja. Az építési tevékenység során tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A felszíni és a felszíni alatti víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kivitelező köteles a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A fentebb említett feltételek betartása mellett javasoljuk elfogadni a benyújtott elővizsgálati dokumentációt.”

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, a R. 5. § (2) bekezdése ac) pontja alapján tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg. A rendelkező részben tett környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat a R. 5. § (3) bekezdése alapján írtam elő.

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CS-06/Z01/04732-6/2018. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2018. július 4. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott.

Hatóságunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2018. július 4.

Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőinek, akik gondoskodnak a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésén és (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik.

A perben a kötelező jogi képviseletet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban törvény) 7. § (1) bekezdése írja elő.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője.

A Kp. 39. § (3) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 28. § (1) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg.

A hatóság döntésének véglegességéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2018. július 3.

Dr. Holubán Csilla

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs

osztályvezető

Kapja:

- Rácz Péter meghatalmazott							HKP

- Fábiánsebestyén Község Jegyzője 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.   kifüggesztésre, külön levéllel								     tv.

- Nagymágocs Község Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42. kifüggesztésre, külön levéllel			     tv.

- CsMKH Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12.   									   b.p.

- CsMKH Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.  			   b.p.

- CsMKH Szentesi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6.  											   b.p.

- CsMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.                        b.p.

- CsM-i Kat. Ig. Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 6728 Szeged, Napos út 4.							 HKP

- ATIVIZIG 6720 Szeged, Stefánia 4.    						     tv.

- CsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. 		HKP

- Irattár